| ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΡΓΟΛΙΔΑΣ ΔΗΜΟΣ ΕΡΜΙΟΝΙΔΑΣ ΤΜΗΜΑ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ, ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ |  | Κρανίδι, 17-03-2020 |
| --- | --- | --- |
|  |  | Τ.Ε.: 019 |

ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ

“ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ -ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΚΛΙΜΑΤΙΣΤΙΚΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ  ”

ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΑ

Η παρούσα μελέτη  αφορά στις απαραίτητες υπηρεσίες συντήρησης των εγκαταστάσεων κλιματισμού των υπηρεσιών του Δήμου Ερμιονίδας (Δημαρχείο, κοινοτικά καταστήματα) καθώς και Κέντρου Εξυπηρέτησης Πολιτών (ΚΕΠ).

ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ

Αντικείμενο της παρούσας είναι οι εργασίες συντήρησης αλλά και επισκευής των κλιματιστικών δηλαδή:

ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΛΙΜΑΤΙΣΤΙΚΩΝ

- Γενικό σέρβις, επισκευή -καθαρισμός φίλτρων, γενικός καθαρισμός, ρυθμίσεις- προγραμματισμός

ΚΛΙΜΑΤΙΣΤΙΚΕΣ ΜΟΝΑΔΕΣ ΔΗΜΟΥ ΕΡΜΙΟΝΙΔΑΣ ΠΡΟΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ-ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ

| α/α | ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ | ΚΤΗΡΙΟ | ΑΡΙΘΜΟΣ ΚΛΙΜΑΤΙΣΤΙΚΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | ΚΡΑΝΙΔΙ | ΔΗΜΑΡΧΕΙΟ | 10 |
| 2 | ΚΡΑΝΙΔΙ | ΔΗΜΑΡΧΕΙΟ (ΝΕΑ ΓΡΑΦΕΙΑ) | 3 |
| 3 | ΚΡΑΝΙΔΙ | ΚΕΠ | 1 |
| 4 | ΠΟΡΤΟ ΧΕΛΙ | ΚΟΙΝΟΤΙΚΟ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ | 3 |
| 5 | ΚΟΙΛΑΔΑ | ΚΟΙΝΟΤΙΚΟ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ | 3 |
| 6 | ΦΟΥΡΝΟΙ | ΚΟΙΝΟΤΙΚΟ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ | 3 |
| 7 | ΦΟΥΡΝΟΙ | ΙΑΤΡΕΙΟ | 1 |
| 8 | ΕΡΜΙΟΝΗ | ΚΟΙΝΟΤΙΚΟ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ | 10 |
| 9 | ΘΕΡΜΗΣΙΑ | ΚΟΙΝΟΤΙΚΟ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ | 3 |
| 10 | ΗΛΙΟΚΑΣΤΡΟ | ΚΟΙΝΟΤΙΚΟ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ | 2 |
| 11 | ΔΙΔΥΜΑ | ΚΟΙΝΟΤΙΚΟ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ | 2 |
| ΣΥΝΟΛΙΚΟΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΚΛΙΜΑΤΙΣΤΙΚΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ | 41 |
| ΕΚΤΙΜΩΜΕΝΟ ΚΟΣΤΟΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΑΝΑ ΜΟΝΑΔΑ | 30,00 € |
| ΕΚΤΙΜΩΜΕΝΟ ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΚΟΣΤΟΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΟΛΩΝ ΤΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ | 1.230,00 € |
| Φ.Π.Α. | 24% | 468,00 € |
| ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ | 1.698,00 € |

Σε περίπτωση που υπάρχουν κλιματιστικές μονάδες οι οποίες δεν αναφέρονται στον παραπάνω πίνακα αλλά είναι τοποθετημένες  σε κτήρια που στεγάζονται υπηρεσίες του Δήμου ή των Νομικών Προσώπων αυτού, θα πρέπει  να συντηρηθούν και αυτές.

ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΚΛΙΜΑΤΙΣΤΙΚΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ

*Έλεγχος -επισκευή κλιματιστικών μονάδων με υλικά όπου απαιτείται: 802,00€ με Φ.Π.Α.

ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ

Σύμφωνα με τον Κανονισμό 213/2008 της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, περί κοινού λεξιλογίου για τις δημόσιες συμβάσεις (CPV), η ανωτέρω προμήθεια ταξινομείται με CPV υπό τον αριθμητικό κωδικό 50730000-1 , με τίτλο «Υπηρεσίες επισκευής και συντήρησης ψυκτικών συγκροτημάτων».

Στις τιμές μονάδας των εργασιών περιλαμβάνονται οι παρακάτω δαπάνες:

Η προμήθεια των υλικών για την ορθή εκτέλεση της παρούσας.

Η διάθεση του απαιτούμενου προσωπικού, μέσων και οτιδήποτε άλλο απαιτείται για την καλή εκτέλεση των ζητούμενων εργασιών.

Κάθε δαπάνη, ακόμα και αν δεν κατονομάζεται ρητά, αλλά είναι απαραίτητη για την πλήρη και έντεχνη εκτέλεση της εργασίας.

Οι δαπάνες στα υλικά και τον εξοπλισμό από φόρους, τέλη, δασμούς, ειδικούς φόρους, κρατήσεις και οποιεσδήποτε άλλες νόμιμες επιβαρύνσεις που θα ισχύουν.

Οι δαπάνες μισθών, ημερομισθίων, υπερωριών, ασφαλίσεων και όλων των λοιπών σχετικών επιβαρύνσεων που προβλέπονται από την ισχύουσα Νομοθεσία, του κάθε είδους προσωπικού.

Οι δαπάνες για κάθε είδους ασφαλίσεις (εργασιακή, μεταφορών, μηχανημάτων, προσωπικού, κ.λπ.)

Οι δαπάνες τήρησης των κανόνων ασφάλειας και υγιεινής που αφορούν τις εγκαταστάσεις και το προσωπικό του εργοταξίου, σύμφωνα με την ισχύουσα Νομοθεσία.

Οι δαπάνες αποκατάστασης οποιαδήποτε βλάβης πραγματοποιηθεί με υπαιτιότητα του αναδόχου.

Οι ευθύνες έναντι οποιασδήποτε βλάβης σε τρίτους, πρόσωπα, εγκαταστάσεις, ιδιοκτησίες, κ.λπ.  και οι δαπάνες αποκατάστασης οποιαδήποτε βλάβης πραγματοποιηθεί με υπαιτιότητα του αναδόχου.

Η τήρηση όλων των πτυχίων, διπλωμάτων, αδειών που απαιτούνται για την εκτέλεση της εργασίας και των συμπληρωματικών εργασιών, όπως προβλέπεται από την ισχύουσα νομοθεσία.

Ο Φόρος Προστιθέμενης Αξίας (Φ.Π.Α.) βαρύνει τον εργοδότη .

ΠΛΗΡΩΜΗ

Ο ανάδοχος  θα υποβάλει τιμολόγιο  για τις υπηρεσίες που παρείχε.

Η οριστική παραλαβή -βεβαίωση καλής εκτέλεσης του αντικειμένου της παροχής υπηρεσιών θα πραγματοποιηθεί από την αρμόδια επιτροπή.

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ

Προϋπολογίζεται ότι για τη ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ -ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΚΛΙΜΑΤΙΣΤΙΚΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ  δε θα ξεπεραστεί το ποσό των 2.500,00( δύο χιλιάδες πεντακόσια  ευρώ) με Φ.Π.Α. και θα καλυφθεί από πιστώσεις στον Κ.Α. 10-6265.001 με τίτλο: «	Συντήρηση-Επισκευή κλιματιστικών μηχανημάτων» του προϋπολογισμού του έτους 2020 του Δήμου Ερμιονίδας.

| ΣΥΝΤΑΧΘΗΚΕ 17-03-2020 |  | ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ 17-03-2020 Η προϊσταμένη |
| --- | --- | --- |
| Αντωνιάδου Δέσποινα Μηχανολόγος Μηχανικός Τ.Ε. |  | Σουσάνα Καρανικόλα, Πολιτικός Μηχανικός Π.Ε. |

ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΔΙΑΝΟΜΗ:

Τ.Υ./ ΦΑΚΕΛΟΣ ΛΙΣΤΑΣ ΤΕ- ΜΕΛΕΤΩΝ 2020