| ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΡΓΟΛΙΔΑΣ ΔΗΜΟΣ ΕΡΜΙΟΝΙΔΑΣ | Κρανίδι, 03-01-2020 Τ.Ε.: 001 |
| --- | --- |
| ΤΜΗΜΑ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ, ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ | ΠΡΟΣ: ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΗΜΟΥ ΕΡΜΙΟΝΙΔΑΣ |

ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ-ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

“ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΛΑΜΠΤΗΡΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΦΩΤΙΣΜΟΥ (ΚΡΟΘΙ)”

ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΑ

Η παρούσα τεχνική έκθεση περιγράφει την προμήθεια από ιδιώτη, που νομιμοποιείται για την εκτέλεση της σύμβασης αυτής και αφορά  στην προμήθεια λαμπτήρων δημοτικού φωτισμού στη θέση «Κρόθι» της Κοινότητας Ερμιόνης..

ΟΔΗΓΙΕΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ

Οι ζητούμενοι λαμπτήρες δημοτικού φωτισμού είναι με cpv: 315000000- Φωτιστικός εξοπλισμός και ηλεκτρικοί λαμπτήρες.

Οι λαμπτήρες θα είναι πλήρως συμβατοί με τα φωτιστικά σώματα, όπου θα τοποθετηθούν. Οι λαμπτήρες θα τοποθετηθούν από τον ανάδοχο όσο αφορά την ηλεκτρολογική σύνδεση.

ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ-ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

Τα υλικά πρέπει να είναι καινούρια, πρώτης εμπορικής χρήσης, χωρίς ελαττώματα, με τη σήμανση CE ή ισοδύναμου. Επίσης, ο ανάδοχος είναι αποκλειστικά υπεύθυνος για τη συσκευασία των υλικών, ώστε τα υλικά να φθάσουν άθικτα.

Λαμπτήρας Σωληνωτός Νατρίου E40 Σε Θερμό Φως 200-400W

Τύπος λαμπτήρα : Σωληνωτός νατρίου

Ισχύς : 200-400W

Φωτεινότητα : 25000lm - 48000lm

Διαστάσεις : Φ 4,6 x Υ 28,3 εκατοστά

Μέση διάρκεια ζωής 12000h – 20000h

Ισχύουν οι ελληνικοί κανονισμοί, οι ελληνικές πρότυπες τεχνικές προδιαγραφές (EN 12464-1&2, ΕΛΟΤ: HD384, ΤΟ 1501-05-07-02-00:2009), όπως ισχύουν σήμερα και όλες οι πρότυπες προδιαγραφές, κανονισμοί και πρότυπα (εθνικές ή κοινοτικές) σχετικές με το αντικείμενο της παρούσας.

ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ- ΠΛΗΡΩΜΗ

Η τιμολόγηση των υλικών θα γίνεται σύμφωνα με τα ισχύοντα τιμολόγια την ημέρα παραγγελίας ή τη συμφωνηθείσα τιμή κατά τη σύμβαση, με σχετική μνεία το αν περιλαμβάνεται το κόστος μεταφοράς.

Στις τιμές μονάδας περιλαμβάνονται τα αναλώσιμα μεταφοράς, οι δαπάνες: στα υλικά από φόρους, τέλη, δασμούς κρατήσεις κ.λπ., μισθών, ημερομισθίων, ασφαλίσεων, υπερωριών για το προσωπικό του αναδόχου, ασφάλισης (εργασιακή, μεταφορών, μηχανημάτων, προσωπικού, κ.λπ.), συσκευασίας των υλικών, η τήρηση της ισχύουσας νομοθεσίας (τήρησης κανόνων ασφαλείας και υγιεινής, πτυχίων, διπλωμάτων, αδειών που τυχόν απαιτούνται), τήρηση των διατάξεων, νόμων, κανονισμών, προδιαγραφών εθνικών και κοινοτικών, όπως ισχύουν σήμερα, κάθε δαπάνη, ακόμα και αν δεν κατονομάζεται ρητά, αλλά είναι απαραίτητη για την πλήρη και έντεχνη εκτέλεση της παρούσας.

Ο ανάδοχος θα υποβάλει τιμολόγιο για τον εξοπλισμό του προμήθευσε στον Δήμο. Η οριστική παραλαβή των υλικών θα πραγματοποιείται από την αρμόδια επιτροπή. Ο Φόρος Προστιθέμενης Αξίας (Φ.Π.Α.) βαρύνει τον Εργοδότη.

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ

| Α/Α | Περιγραφή Είδους | Μον. Μέτρ. | Ποσότητα | Τιμή μον. | Κόστος Δαπάνης |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Λαμπτήρας Σωληνωτός Νατρίου E40 | τεμ | 50 | 15,00 € | 750,00 € |
|  | 200-400W |  |  |  |  |
| 2 | Εργασία | κατ΄αποκοπή | 220,00 € |
|  | ηλεκτρ.σύνδεσης |  |  |
| Μερικό σύνολο | 970,00 € |
| Φ.Π.Α. | 24% | 232,80 € |
| Γενικό σύνολο | 1.202,80 € |

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ

Προϋπολογίζεται ότι για την ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΛΑΜΠΤΗΡΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΦΩΤΙΣΜΟΥ (ΚΡΟΘΙ) δε θα ξεπεραστεί το ποσό των 1.202,80€ (χίλια διακόσια δύο και  ογδόντα λεπτά) συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. για το έτος 2020 και θα καλυφθεί από πιστώσεις στον Κ.Α.: 20-6662.001 του προϋπολογισμού του ίδιου έτους του Δήμου Ερμιονίδας  και περιγραφή Προμήθεια λαμπτήρων δημοτικού φωτισμού.

| ΣΥΝΤΑΧΘΗΚΕ 3-01-2020 |  | ΘΕΩΡΗΚΕ 07-01-2020 Η προϊσταμένη |
| --- | --- | --- |
| Αντωνιάδου Δέσποινα Μηχανολόγος Μηχανικός Τ.Ε. |  | Σουσάνα Καρανικόλα, Πολιτικός Μηχανικός Π.Ε. |

ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΔΙΑΝΟΜΗ:

ΦΑΚΕΛΟΣ Τ.Υ./ ΛΙΣΤΑ ΤΕ- ΜΕΛΕΤΩΝ